ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 1 по 7 листопада 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині продовжувала утримуватись аномально тепла, як для цієї пори року, з опадами різної інтенсивності погода. Середньодобові температури повітря перевищували звичайну на 2-12о і знаходились в межах 7-17о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 18-22о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолоднішу ніч 03 листопада знижувалась до 0-5о тепла, на поверхні ґрунту та на висоті 2 см від її поверхні до мінус 0 плюс 4о. Опади невеликі та помірні спостерігались майже кожен день, сума їх в середньому по області за звітний період склала 14,2 мм при нормі за листопад 41 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Протягом звітного періоду відбір проб поверхневих вод не проводився |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 07.11.2023 року в Дніпропетровській області полито 20744 га фізичної площі, виконано 56297 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15350,4 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 485,785 тис.м3 води, спожито 30,192 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 07.11.2023р. складає 102,95 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 13,582 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 07.11.2023р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 07.11.2023 р. складає 108,64 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 129,704 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 07.11.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 02.11.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,4 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 07.11.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 485 до 1457 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,81…63,89 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,24…51,67 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 442,3 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 331,9 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 110,4 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,57…24,58 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 14,94…14,97 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,09…7,08 м при НПР 7,22 м. На річках: р. Базавлук – 5,08…5,12 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,54…7,59 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС, Нікопольській НС, Базавлуцькій НС та Білозерській НС агрегати не працювали. Рівень ґрунтових вод поступово знижується. По м. Нікополь, смт Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам'янка підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-18 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області відмічалися підвищення рівнів води в межах 1-10 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,3 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,3-0,4 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 330-331 см над нулем поста (30,87-30,88 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. На р. Солона біля с. Новопавлівка 3 листопада відновилася течія. Вода на заплаві шаром 0,3-0,4 м. Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 35 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 66 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 7 листопада 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 386 | 63,86 | -5 |  | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 739 | 51,10 | -11 |  | 969 | 780 | 880 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 740 | 51,11 | -11 |  | 874 | 772 | 831 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 737 | 51,08 | -13 |  | 816 | 756 | 919 |  | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 169 | 58,78 | +1 |  | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність лягла на дно |
| Самара, Коханівка | 177 | 76,97 | +1 |  | 303 | 133 | 260 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 147 | 61,24 | 0 |  | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 202 | 54,48 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 143 | 64,95 | 0 |  | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 12 | 65,53 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 236 | 99,04 | +2 |  | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність стелеться по дну |
| Гайчур, Андріївка | 381 | 78,16 | 0 |  | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 754 | 67,59 | +10 |  | 990 | 711 | 820 |  | Рослинність стелеться по дну, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 248 | 69,38 | 0 |  | 390 | 220 | 329 | 9,7 | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 339 | 75,86 | +1 |  | 447 | 329 | 700 | 5,8 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 330 | 30,87 | -1 |  | 811 | 359 | 570 | 1,3 | Рослинність біля берега |