ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 29 листопада по 5 грудня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась нестійка, з частими опадами різної інтенсивності, сильним вітром, налипанням мокрого снігу, ожеледдю та туманами погода, а також тепла погода. Середньодобові температури повітря в більшості часу перевищували звичайну на 1-3о або були близькі до неї і становили 1-6о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліші дні досягала по області 8-13о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 8-14о тепла. Мінімальна температура в найхолодніші ночі знижувалась у повітрі переважно до 8-12о морозу, на півдні та південному заході до 5-6о морозу, на поверхні ґрунту (снігу) здебільшого до 7-10о морозу, на півночі та сході області до 14-20о морозу. Кількість опадів в середньому по області за листопад склала 111 мм при нормі 41 мм. З початку грудня кількість опадів в середньому склала 9,3 мм при нормі 41 м. На ранок 05 грудня сніговий покрив на території області відсутній |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 27 листопада по 3 грудня фахівцями лабораторії моніторингу вод та грунтів РОВР у Дніпропетровській області була відібрана проба поверхневої води в районі питного водозабору: р. Саксагань, Макортівське водосховище, с. Макорти, КП ПМР «Житлокомплекс» (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води в пробі 3,1 °С, вміст розчиненого кисню – 10,36 мгО2/дм3, амоній-іони – 0,24 мг/дм3, фосфат-іони – 0,10 мг/дм3, залізо загальне - 0,10 мг/дм3, марганець - 0,03 мг/дм3, ХСК – 30,7 мгО/дм3, сухий залишок – 3884 мг/дм3, що майже на рівні значень минулого місяця. Крім того було відібрано та відправлено в лабораторію Сіверсько-Донецького БУВР 4 проби поверхневої води для виконання хімічних (пріоритетних) показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Станом на 21.11.2023 року полив у Дніпропетровській області завершено. Всього полито 20744 га фізичної площі, виконано 56297 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15350,4 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 486,399 тис.м3 води, спожито 30,431 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 05.12.2023р. складає 103,06 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,362 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 05.12.2023р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 05.12.2023 р. складає 108,58 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 128,770 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 05.12.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 28.11.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,45 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 05.12.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 948 до 1914 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,73…63,99 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,51…52,05 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 650,8 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 509,4 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 141,4 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,79…24,84 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,10…15,12 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,18…7,20 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 4,18…4,73 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,76…7,80 м при НПР 8,25 м. На Базавлуцькій НС, Нікопольській НС та Білозерській НС агрегати не працювали. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 8 маш.год та перекачано 144 тис.м3 води. Рівень ґрунтових дещо піднявся. По м. Нікополь, смт Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам'янка підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-20 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області переважало підвищення рівнів води на 1-6 см за добу. Протягом звітного періоду на значній частині малих річок області спостерігались льодові явища у вигляді заберегів, льодоставу та неповного льодоставу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,5 м, на р. Мокра Сура біля смт Кринички затоплення заплави шаром 0,2-0,3 м, на р. Оріль біля с. Степанівка затоплення заплави шаром 0,1-0,2 м, а також на р. Інгулець біля с. Олександро-Степанівка затоплення заплави шаром 1,2 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,2 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітки 328-341 см над нулем поста (30,85-30,98 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 96 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 81 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 05 грудня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 407 | 64,07 | +8 |  | 455 | 400 | 520 | 2,6 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 772 | 51,43 | +20 |  | 969 | 780 | 880 | 3,4 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 764 | 51,35 | +8 |  | 874 | 772 | 831 | 3,8 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 759 | 51,30 | +4 |  | 816 | 756 | 919 | 3,8 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 215 | 59,24 | +1 |  | 819 | 233 | 718 | 1,8 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 202 | 77,22 | +1 |  | 303 | 133 | 260 | 3,0 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 154 | 61,31 | 0 |  | 485 | 145 | 296 | 5,0 | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 220 | 54,66 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 | 3,0 | Забереги |
| Велика Тернівка, Богданівка | 168 | 65,20 | 0 |  | 441 | 177 | 336 | 2,9 | Забереги |
| Вовча, Васильківка | 46 | 65,87 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 253 | 99,21 | -2 |  | 332 | 153 | 350 | 4,0 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 386 | 78,21 | -1 |  | 761 | 394 | 770 | 4,4 | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 820 | 68,25 | 0 |  | 990 | 711 | 820 | 1,3 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 278 | 69,68 | 0 |  | 390 | 220 | 329 | 2,0 | Льодостав |
| Мокра Сура, Кринички | 364 | 76,11 | -1 |  | 447 | 329 | 700 | 3,6 | Забереги, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 328 | 30,85 | -1 |  | 811 | 359 | 570 | 4,0 | Чисто |